## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
2020年6月29日～2020年7月4日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 220kV士林变 | 35kV林加3174线 | 线路检修 | 林加3174线电缆头重新制作、搭接；拆线林徐172线、林加3174线路避雷器 | 变电所至加怡电厂 | 旺能环保（调控通知） | 2020-06-29 07:30 | 2020-06-29 19:00 | 2020-06-29 09:30 | 2020-06-29 17:00 | 1 | 11.5 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 二级风险 | 钱江怡
2 | 110kV雷甸变 | 10kV松盛452线 | 冷备用 | 保护测控装置电源板更换。 | 全线 | 浙江中杭轧辊有限公司 | 2020-07-01 19:40 | 2020-07-01 22:20 | 2020-07-01 20:00 | 2020-07-01 22:00 | 1 | 2.6667 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 一级风险 | 吴凤鸣
3 | 110kV雷甸变 | 10kV升物448线 | 冷备用 |  | 全线 | 浙江德清升华物流有限公司 | 2020-07-01 19:40 | 2020-07-01 22:20 | 2020-07-01 20:00 | 2020-07-01 22:00 | 1 | 2.6667 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 一级风险 | 吴凤鸣
4 | 110kV雷甸变 | 10kV物流446线 | 冷备用 |  | 全线 | 浙江德清升华物流有限公司 | 2020-07-01 19:40 | 2020-07-01 22:20 | 2020-07-01 20:00 | 2020-07-01 22:00 | 1 | 2.6667 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 一级风险 | 吴凤鸣
5 | 110kV高林变 | 10kV后皋679线 | 线路检修 | 拆除10kV后皋679线54#杆电缆头 | 后皋67920开关至1#环网单元67951开关之间 | 浙江省湖州市德清县新市镇厚皋村 | 2020-07-03 08:10 | 2020-07-03 09:50 | 2020-07-03 08:30 | 2020-07-03 09:30 | 4 | 6.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
6 | 110kV高林变 | 10kV电池681线 | 线路检修 |  | 电池68110开关至电后68101开关之间 | 浙江省湖州市德清县新市镇厚皋村 | 2020-07-03 08:10 | 2020-07-03 09:50 | 2020-07-03 08:30 | 2020-07-03 09:30 | 2 | 3.3333 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
7 | 110kV舞阳变 | 10kV山民331线 | 线路检修 | 毛纺厂支线令克拆除，改直搭。 | 停毛纺厂支线1#杆开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇山民村、德清牧歌药业有限公司 | 2020-07-04 13:20 | 2020-07-04 15:10 | 2020-07-04 13:30 | 2020-07-04 15:00 | 3 | 5.5 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
10.5