**湖州市人防工程 现 场 监 理 扣 分 情 况 汇 总 表**

**（2019年1月-2019年8月）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日 期 | 监理单位 | 项目名称 | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 2019年3月22日 | 浙江东南建设管理有限公司 | 戴山二期西区人防工程项目 | 1、人防围护结构上穿设PVC管（违反浙江省人防监理单位信用评价表第12条，扣2分） | 2 |
| 2 | 2019年4月19日 | 浙江省工程咨询有限公司 | 安吉凤凰中心广场项目 | 1、同一问题经人防质量监督人员指出后在该项目另一施工段再犯的（违反浙江省人防监理单位信用评价表第9条，扣3分）2、对施工单位未按图施工或违反工程建设强制性条文行为，现场项目监理机构部及时按规定向有关单位提出书面制止和纠正要求的（违反浙江省人防监理单位信用评价表第11条，扣2分） | 5 |
| 3 | 2019年8月14日 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 安吉朗境园项目 | 1、人防围护结构上穿设PVC管（违反浙江省人防监理单位信用评价表第12条，扣2分） | 2 |

单位：湖州市人防工程质量监督站