非医用口罩质量监督抽查不合格企业整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查企业名称 | 企业地址 | 产口名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 整改情况 |
| 1 | 湖州多方医疗器械有限公司 | 南浔区双林镇塘北路鱼埠桥东堍北侧 | 一次性平面口罩（非医用） | 175mm\*95mm | 2020.4.22 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、过滤效率（盐性介质） | 整改中 |
| 2 | 湖州多方医疗器械有限公司 | 南浔区双林镇塘北路鱼埠桥东堍北侧 | 防护口罩 | KN95非医用 | 2020.4.21 | 不合格 | 过滤效率（盐性介质） | 整改中 |
| 3 | 浙江国富纺织科技有限公司  | 南浔经济开发区新安路1285号 | 日常防护口罩 | 17.5\*10cm | 2020.4.16 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、过滤效率（盐性介质） | 整改中 |
| 4 | 中丝（湖州）医疗用品有限公司 | 南浔区菱湖镇湖菱路258号9101室 | 一次性防护口罩 | 170mm\*95mm | 2020.4.25 | 不合格 | 过滤效率（盐性介质）、防护效果 | 整改中 |
| 5 | 玛斯瑞（湖州）生物科技有限公司 | 南浔区善琏镇展望路66号湖笔产业园1幢1楼 | 一次性防护口罩 | 17.5cm\*9cm±0.5cm | 2020.4 | 合格 | —— | —— |
| 6 | 湖州南浔溢晟家居科技有限公司 | 南浔区双林镇工业园区长生桥南堍 | 一次性防护口罩 | 17.5\*9.5 | 2020.4.20 | 合格 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |