湖州市人防工程  防护设备现场安装质量扣分情况汇总表

（2015年7月-2015年9月）

单位：

| 序号 | 日 期 | 防护设备厂家 | 项目名称 | 扣分原因 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年7月15日 | 杭州钱江人防设备有限公司 | 织南安置小区 | 1、门框锚钩数量、焊接不符合要求 | 2 |
| 2 | 2015年7月29日 | 海宁凯达人防设备有限公司 | 织里国际商业城I标段 | 1、门框垂直度偏差超过标准规定 | 2 |
| 3 | 2015年8月10日 | 浙江中兴人防设备有限公司 | 翡翠明都三期 | 1、门框垂直度偏差超过标准规定 | 2 |
| 4 | 2015年8月19日 | 浙江叁益人防工程设备 有限公司 | 升华·奥体壹号 | 1、门框垂直度偏差超过标准规定 | 2 |
| 5 | 2015年9月1日 | 杭州德泰人防设备有限公司 | 湖东府 | 1、门框锚钩数量、焊接不符合要求 | 2 |
| 6 | 2015年9月8日 | 杭州德泰人防设备有限公司 | 天星苑项目I标段 | 1、活门槛人防门外侧锚钩未焊接到位 2、门框垂直度偏差超过标准规定 | 4 |

经办人：                           审核人：                             审批人：